www.sititek.ru

Охранная система

с GSM модулем

Инструкция по эксплуатации

Содержание

- Комплект поставки, ключевые особенности системы.............................................................................2

- Подготовка к эксплуатации........................................................................................................................6

- Настройка системы....................................................................................................................................11

## Настройка работы системы по CID протоколу....................................................................................... 27

## Запросы состояния системы......................................................................................................................32

## Настройки системы по умолчанию, технические характеристики.......................................................33

## Установка датчиков....................................................................................................................................34

## Возможные проблемы и их решение........................................................................................................36

- Комплект поставки, ключевые особенности системы.

1.  Комплект поставки:

- Основной блок устройства – 1 шт.;

- Пассивный инфракрасный датчик – 1 шт.;

- Дверной датчик – 1 шт.;

- Пульт дистанционного управления – 2 шт.;

- Сетевой адаптер – 1 шт.;

- Крепежные скобы.

2. Пароль по умолчанию: 1234. Система запросит ввод пароля при звонке на  основной блок устройства и при отправке SMS команд.

3. Ключевые особенности системы:

- Цветной TFT дисплей, голосовые сообщения и дружественный интерфейс обеспечивают простоту эксплуатации.

- Поддержка до 99 беспроводных датчиков. 8 режимов работы датчиков, возможность независимого включения сирены для каждого датчика.

- Возможность создания 4 расписаний для постановки на охрану / снятия с охраны. Расписания включает в себя время начала и окончания режима работы системы, и также индивидуальные настройки датчиков.

- Возможность установки 6 номеров для автоматического дозвона; номера сохраняются в памяти устройства, даже после выключения электропитания.

- Возможность записи голосового сообщения (продолжительность 10 секунд) для проигрывания в случае срабатывания сигнала тревоги.

- Удаленное управление системой: постановка на охрану / снятие с охраны / режим «монитор» / режим «интерком». Настройка силового реле и сирены.

- Беспроводная интеллектуальная система шифрования, совместима с кодировками PT2262 и 1527. Поддержка до 150 беспроводных датчиков и до 150 ПДУ.

- Встроенный временной модуль. Система сохранит параметры текущего времени даже после выключения электропитания.

- Уникальная функция «черный ящик». Система сохраняет информацию о 72х последних  событиях снятия с охраны и 102х последних событиях включения сигнала тревоги с указанием времени и сработавших датчиков.

- Поддержка международного сетевого протокола Contact ID.

4. Расположение основного блока устройства:

Основной блок устройства следует установить в центральной части охраняемого помещения  для достижения хорошего сигнала и соединения с беспроводными датчиками и аксессуарами. Важно, что бы вблизи от устройства не было крупных металлических объектов, бытовой техники с высокочастотным излучением, и преград, таких как железобетонные стены и противопожарные двери.

Схема устройства:

Основной блок устройства, вид спереди

Клавиатура основного блока устройства

Клавиатура основного блока устройства

Схема подключения датчиков:

Индикаторы на дисплее устройства и их назначение:

| Индикация | Описание |
| --- | --- |
| ”DISARM” | Режимы охраны выключены. |
| ”ARM” | Система в режиме «охрана» |
| ”STAY ARM” | Система в режиме «охрана при наличии в помещении людей». |
| ”XX zone arming” (XX - порядковый номер датчика) | Сработал датчик с соответствующим номером. |
| ”98 zone arming” | Режим «паника», после нажатия тревожной кнопки. |
| ”97 zone arming” | Основной блок устройства переместили либо отключили. |
| “SIM Card” | SIM карта корректно установлена. |

# 5. Сигнал тревоги:

## 5.1  Алгоритм включения сигнала тревоги:

Пользователь осуществил постановку на охрану → Сработал один из датчиков, датчик отправил сигнал на основной блок устройства → Система включила сигнал тревоги → Система отправила информацию по CID протоколу на пульт охраны / позвонила на предустановленные номера / отправила SMS сообщения пользователю → Пользователь принял входящий вызов от устройства / получил SMS сообщение и может осуществить удаленное управление охранной системой.

5.2  Удаленное управление системой:

Вы можете управлять системой, используя свой телефон.

Обратите внимание, в случае принятия Вами входящего вызова от устройства система не будет запрашивать пароль. В случае если Вы звоните на устройство, ввод пароля обязателен. Система автоматически разъединит соединение, в случае если Вы на протяжении 20 секунд не введете какой-либо команды.

Для управления системой наберите на телефоне одну из следующих команд:

[1]: постановка на охрану            	[2]: снятие с охраны

[3]: включить режим «монитор»  		[4]: выключить режим «монитор»

[5]: включить режим «интерком»  	    [6]: выключить режим «интерком»

[7]: включить сирену     	         	[8]: выключить сирену

[9]: включить силовое реле             [0]: выключить силовое реле

[*]: повесить трубку, после этого система прекратит дальнейший дозвон на оставшиеся номера.

Примечание:

При входящем вызове от устройства, если вы не введете команду [*] или [2] система автоматически продолжит дозвон на оставшиеся в списке номера.

Режимы «монитор» и «интерком» включаются на 20 секунд. Для продолжения нахождения системы в данных режимах нажмите кнопку [3] или [5] повторно.

В режиме «монитор» – Вы прослушиваете охраняемое помещение.

В режиме «интерком» – Вы прослушиваете охраняемое помещение и можете разговаривать с находящимися в нем людьми.

4.2. Схема включения сигнала тревоги:

- Подготовка к эксплуатации.

# 1. Первое включение системы:

# 1: Подключите к основному блоку системы телефонную линию, дополнительную линию, сирену и сетевой адаптер (не включайте адаптер в сетевую розетку). Установите SIM карту.

# 2: Переведите переключатель питания в положение «ON», прозвучит голосовое сообщения: “Welcome to use alarm system”

## 3: Включите сетевой адаптер в сетевую розетку.

Добавление в систему и удаление из системы аксессуаров (рис. 5-1):

Нажмите кнопку 【menu】 для доступа к главному меню настроек системы. Нажмите кнопку  【2】(пункт меню []) для перехода в режим добавления аксессуаров:

Рисунок 5-1

1.1 Добавление в систему ПДУ: 
Нажмите кнопку【1】для выбора пункта меню «Add Remote Control» → введите номер канала, на который Вы хотите добавить ПДУ → нажмите кнопку [] → нажмите любую кнопку на ПДУ, для отправки сигнала на основное устройство → нажмите кнопку []. При успешном добавлении ПДУ в систему прозвучит голосовое сообщение: "Set successful", на дисплее появиться сообщение: "has been saved" → нажмите кнопку [] для возврата в основное меню.

Примечание: Если данный ПДУ был добавлен в систему ранее, Вы услышите короткий звуковой сигнал.  Для добавления в систему еще одного ПДУ на выбранный канал, нажмите любую кнопку на втором ПДУ. Система поддерживает до 150 ПДУ одновременно.

1.2 Удаление ПДУ из системы:

Как показано на рисунке 5-1, нажмите кнопку 【3】 для выбора пункта меню «Del Remote Control» → введите номер канала (от 0 до 99), с которого Вы хотите удалить ПДУ либо нажмите кнопку【**】для удаления всех ПДУ → нажмите кнопку [] для подтверждения удаления ПДУ с выбранного канала, либо удаления всех ПДУ.

1.3  Добавление в систему датчиков:

Как показано на рисунке 5-1, нажмите кнопку【2】для выбора пункта меню «Add detector» → введите номер канала (от 0 до 99), на который Вы хотите добавить датчик и нажмите кнопку []. Инициируйте срабатывание датчика, для отправки сигнала на основное устройство → нажмите кнопку []. При успешном добавлении ПДУ в систему,  прозвучит два коротких звуковых сигнала и затем голосовое сообщение: "Set successful", на дисплее появиться сообщение: "has been saved" → нажмите кнопку [] для возврата в основное меню.

Примечание: Если данный датчик был добавлен в систему ранее, Вы услышите короткий звуковой сигнал.  Для добавления в систему еще одного датчика на выбранный канал, инициируйте срабатывание следующего датчика. Система поддерживает до 150 ПДУ датчика.

1.4  Удаление датчика из системы:

Как показано на рисунке 5-1, нажмите кнопку 【4】 для выбора пункта меню «Delete Detector»  → введите номер канала, с которого Вы хотите удалить датчик либо нажмите кнопку【**】для удаления всех датчиков → нажмите кнопку [] для подтверждения удаления датчика с выбранного канала, либо удаления всех датчиков.

2. Установка приложения на мобильные устройства на базе IOS / Android для управление системой:

Скачайте и установите приложение ‘GSM Smart Alarm System’ посредством Android Market, Google Play, IOS APP. Приложение позволяет выбрать язык интерфейса: Английский, Французский, Русский, Испанский или Китайский.  Приложение автоматически установит язык интерфейса, в соответствии с языковыми настройками вашего мобильного устройства. В случае если на мобильном устройстве выбран язык, не поддерживаемый приложением, интерфейс приложения будет на английском языке.

Настройка приложения показана на картинках ниже:

P1                                                  P2

P3                                                  P4

P1: Кликните иконку «Setting» для выбора размера шрифта и языка интерфейса.

Для возврата на предыдущий экран кликните иконку «Ok». Кликните иконку «Add Account» для создания аккаунта, при этом Вы перейдете на страницу P2.

Р2: Выберите модель вашей охранной системы, введите имя аккаунта, номер телефона SIM карты установленной в устройстве и пароль для доступа к устройству. Кликните иконку «Done» для завершения процесса создания аакаунта и перехода на страницу P5.

## 3. Режимы работы охранной системы:

3.1 Arm (Охрана)

В режиме «охрана», все датчики активны, в случае срабатывания одного из них система незамедлительно включит сигнал тревоги.

На дисплее устройства отображается индикатор ‘Arm’.

3.2  DISARM (Снято с охраны)

После снятия с охраны система отключит все датчики, и они не будут реагировать на происшествия.

На дисплее устройства отображается индикатор ‘Disarm’

## 3.3 STAY Arm (Охрана при наличии людей в помещении)

Этот режим следует использовать для постановки на охрану, когда в охраняемом помещении находятся люди. При этом система включена, но работают только выбранные Вами датчики. Например, датчики внешнего периметра включены, а датчики внутри помещения выключены.

На дисплее устройства отображается индикатор “STAY ALARM”,

3.4 Emergency alarm (режим «паника»)

При необходимости Вы можете самостоятельно включить сигнал тревоги, нажав тревожную кнопку.

Примечание: При включении запроса паролем, Вам потребуется ввести пароль для доступа к следующим пунктам меню. Пароль по умолчанию 1234.

## 3.5 Управление силовым реле.

## При включении функции (переключатель в положении «ON»), силовое реле автоматически включиться при включении режима тревоги.

Управление устройством можно осуществлять посредством клавиатуры основного устройства, при помощи мобильного приложения или ПДУ, а также SMS командами:

### Постановка на охрану: Нажмите кнопку [] на панели устройства / кнопку [] на ПДУ / иконку [] в приложении (IOS / Android) / или отправьте SMS команду с текстом: 1234+1 +#.

### Снятие с охраны: Нажмите кнопку [] / кнопку [] на ПДУ / иконку [] в приложении (IOS / Android) / или отправьте SMS команду с текстом: 1234+0 +#.

### Постановка на охрану при наличии людей в помещении: Дважды нажмите кнопку [] / кнопку [] на ПДУ / иконку [] в приложении (IOS / Android) / или отправьте SMS команду с текстом: 1234+2 +#.

### Режим «паника»: Нажмите кнопку [] на панели устройства / нажмите [] на ПДУ.

Управление силовым реле: Нажмите кнопку [] на панели устройства → нажмите кнопку [] → выберите пункты: 【5.Phon&SMS setting】→【Alarm Out】, нажмите кнопку [] и выберите пункт «ON» (включить) или «OFF» (выключить). При включении функции, силовое реле автоматически включиться при включении режима тревоги.

В мобильном приложении, используйте переключатель [];

Для включения посредством SMS команды: отправьте сообщение с текстом: 1234+[3/4]+#.

[3/4] – «3» - включено, «4» - выключено.

- Настройка системы.

1. Установка / удаление телефонных номеров.

1.1  Установка телефонных номеров:

Вы можете установить до 6 номеров для звонка в случае сигнала тревоги, 2 номера для отправки информации по CID  протоколу, 6 номеров для отправки SMS сообщений и 3 номера для оказания помощи пожилым людям. Длина каждого телефонного номера не должна превышать 31 символа. На рисунке ниже показан процесс перехода в меню установки телефонных номеров:

Рисунок 5-2

1.1.1 Установка телефонных номеров для звонка в случае сигнала тревоги:

Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства): Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] и нажмите кнопку [] → Выберите пункт «1. Alarm numbers» и нажмите кнопку [], либо нажмите кнопку [1] на клавиатуре. Выберите порядковый номер (1-6) и нажмите кнопку [], введите телефонный номер и нажмите кнопку [] для сохранения настроек. Вы можете сохранить 6 номеров. Для возврата в основное меню нажмите кнопку [].

Вариант 2 (посредством мобильного приложения): перейдите на вторую страницу приложения.

Выберите пункт «Numbers Setting», затем пункт «Call Number Setting», как показано на рисунке ниже:

→

→

Введите телефонные номера (не более 6 номеров), поочередно кликните иконку [] напротив каждого номера для отправки информации на основное устройство.

Вариант 3 (посредством SMS команд): отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: 1234 + 3 + порядковый номер (1-6) + телефонный номер +#.

Примечание: При подключении системы к телефонной линии через коммутатор, добавьте символ «*» перед телефонным номером.

1.1.2 Удаление телефонного номера из списка абонентов:

Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства): Выберите пункт «1. Alarm numbers» и нажмите кнопку [] для удаления выбранного телефонного номера, для подтверждения операции нажмите кнопку [].

Вариант 2 (посредством мобильного приложения): выберите номер, который необходимо удалить в списке и кликните иконку [] напротив него.

1.2.1  Установка телефонных номеров для оказания помощи пожилым людям:

Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства): Как показано на рисунке 5-2,

Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [], и нажмите кнопку [] → Выберите пункт «3. Help numbers» и нажмите кнопку [] либо нажмите кнопку [3] на клавиатуре.  Выберите порядковый номер (1-3) и нажмите кнопку [], введите телефонный номер и нажмите кнопку [] для сохранения настроек. Вы можете сохранить 3 номера. Для возврата в основное меню нажмите кнопку [].

Вариант 2 (посредством мобильного приложения): перейдите на вторую страницу приложения:

Выберите пункт «Numbers Setting», затем пункт «Call Number Setting for the old man», как показано на рисунке ниже:

→

→

Введите телефонные номера (не более 3 номеров), поочередно кликните иконку [] напротив каждого номера для отправки информации на основное устройство.

Вариант 3 (посредством SMS команд): отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: 1234 + 3 + порядковый номер (7-9) + телефонный номер +#.

Примечание: При подключении системы к телефонной линии через коммутатор, добавьте символ «*» перед телефонным номером.

1.2.2  Удаление телефонного номера для оказания помощи пожилым людям из списка абонентов:

Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства): Как показано на рисунке 5-2,

Выберите пункт «3. Help numbers» и нажмите кнопку [] для удаления выбранного телефонного номера, для подтверждения операции нажмите кнопку []. Для возврата в основное меню нажмите кнопку [].

Вариант 2 (посредством мобильного приложения): выберите номер, который необходимо удалить в списке и кликните иконку [] напротив него.

1.3.1  Установка телефонных номеров для отправки SMS сообщений в случае сигнала тревоги:

Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства): Как показано на рисунке 5-2,

Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [], и нажмите кнопку [] → Выберите пункт «4. SMS numbers» и нажмите кнопку [], либо нажмите кнопку [4] на клавиатуре. Выберите порядковый номер (1-6) и нажмите кнопку [], введите телефонный номер и нажмите кнопку [] для сохранения настроек. Вы можете сохранить 6 номеров. Для возврата в основное меню нажмите кнопку [].

Вариант 2 (посредством мобильного приложения): перейдите на вторую страницу приложения:

Выберите пункт «Numbers Setting», затем пункт «SMS number setting», как показано на рисунке ниже:

→

→

Введите телефонные номера (не более 6 номеров), поочередно кликните иконку [] напротив каждого номера для отправки информации на основное устройство.

Вариант 3 (посредством SMS команд): отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: 1234 + 4 + порядковый номер (1-6) + телефонный номер +#.

1.3.2  Удаление номера из списка получателей SMS сообщений:

Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства): Как показано на рисунке 5-2,

Выберите пункт «SMS number» и нажмите кнопку [] для удаления выбранного телефонного номера, для подтверждения операции нажмите кнопку []. Для возврата в основное меню нажмите кнопку [].

Вариант 2 (посредством мобильного приложения): выберите номер, который необходимо удалить в списке и кликните иконку [] напротив него.

### 1.2 Использование устройства в качестве телефона.

1.3.3 Исходящие вызовы:

Как показано на рисунке 5-2, Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [], и нажмите кнопку [] → Выберите пункт «5. Voice calls» и нажмите кнопку [], либо нажмите кнопку [5] на клавиатуре. Наберите номер абонента и нажмите кнопку [] для вызова. По завершению разговора нажмите [] для разъединения вызова.

2. Дополнительные настройки системы.

2.1 Запись голосового сообщения:

Устройство автоматически позвонит на предустановленные номера и включит записанное Вами голосовое сообщение в случае срабатывания сигнала тревоги. На рисунке ниже показан процесс перехода в меню записи голосового сообщения:

Рисунок 5-3

Как показано на рисунке 5-3, Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] для перехода к меню записи голосового сообщения, для начала записи нажмите кнопку 【1】и произнесите текст сообщения. 
Продолжительность записи составляет 10 секунд, после этого система автоматически завершит запись. Текст сообщения должен быть простым, например: “Проникновение в помещение!”

2.2  Интервалы задержки при постановке на охрану / включении сигнала тревоги.

2.2.1 Установка задержки при постановке на охрану:

Рисунок 5-4

Как показано на рисунке 5-4, Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт 【1.Delay settings】, введите временной интервал в диапазоне 0-99 для пункта меню【Arming delay】, значение “0” означает отсутствие задержки.

## 2.2.2  Установка задержки при включении сигнала тревоги:

Как показано на рисунке 5-4, Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт 【1.Delay settings】, нажмите кнопку []→ введите временной интервал в диапазоне 0-99 для пункта меню【Alarm Delay】, значение “0” означает отсутствие задержки.

## 2.2.3   Установка даты и времени:

## Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства):

Рисунок 5-5

Как показано на рисунке 5-5, Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → введите текущую дату и время и нажмите кнопку [] для сохранения параметров.

Вариант 2 (посредством мобильного приложения):

Выберите на второй странице интерфейса пункт «Time setting» → Выберите нужный параметр, введите соответствующее значение и кликните иконку «Confirm» для установки интервала задержки. После установки текущей даты и времени кликните иконку «Send» для отправки информации на устройство.

Вариант 3 (посредством SMS команд):

Для установки задержки постановки на охрану отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: 1234 + 51 + (0-99) + #.

Для установки задержки включения сигнала тревоги отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: 1234 + 52 + (0-99) + #.

Для установки текущей даты и времени отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: 1234 + 56 + год (4 знака) + месяц (2 знака) + день (1-31) + Часы (0-23) + минуты (0-59) + секунды (0-59)+#.

2.3  Смена системного пароля:

## Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства):

Как показано на рисунке 5-4, Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт 【2.Password Setting】, введите новый пароль (4 цифры) в поле【Password】. Пароль по умолчанию 1234.

Вариант 2 (посредством мобильного приложения): Выберите на третьей странице интерфейса пункт «alarm panel password setting», введите новый пароль т кликните иконку «Send».

## →

Вариант 3 (посредством SMS команд):

## Для смены пароля отправьте на устройство SMS сообщение с текстом:                                                1234+50+ новый пароль (4 цифры)+#.

## 2.4 Пароль для доступа к клавиатуре устройства:

## Вы можете включить функцию запроса пароля при использовании клавиатуры устройства, для этого, как показано на рисунке 5-4, Нажмите кнопку []→ Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт 【2.Password Setting】, нажмите кнопку [] и выберите пункт 【Keypad Lock】и введите новый пароль (4 цифры), для сохранения данных нажмите кнопку []. Для включения или выключения запроса пароля при использовании клавиатуры на панели устройства используйте кнопку [].

## 2.5 Настройка громкости голосового подтверждения при вводе команд:

## Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства): Как показано на рисунке 5-4, Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт 【3.Voice Setting】 → нажмите кнопку [] и выберите пункт 【System volume】→ установите желаемый уровень громкости в диапазоне от 1 (тихо) до 7 (громко),  для сохранения данных нажмите кнопку [].

Вариант 2 (посредством SMS команд):

## Для изменения уровня громкости звукового подтверждения при вводе команд отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: 1234+79+ уровень громкости (1-7)+#.

## 2.6  Включение / выключение функции голосового подтверждения при вводе команд:

## Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт 【3.Voice Setting】 → нажмите кнопку [] и выберите пункт【System voice】. Для включения или выключения функции голосового сопровождения команд используйте кнопку [].

2.7  Настройка громкости внешней сирены:

Для установки уровня громкости внешней сирены, посредством клавиатуры на панели устройства, как показано на рисунке 5-4, Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт【4.Siren Setting】→ нажмите кнопку [] и выберите пункт【External volume】，введите  желаемый уровень громкости в диапазоне от 00 (выключено) до 99 (громко). Для сохранения данных нажмите кнопку [].

2.8 Настройка громкости встроенной сирены:

## Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства): Как показано на рисунке 5-4, Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт 【4.Siren Setting】→ нажмите кнопку [] и выберите пункт 【Built-in volume】→ установите желаемый уровень громкости в диапазоне от 1 (тихо) до 7 (громко). Для сохранения данных нажмите кнопку [].

Вариант 2 (посредством SMS команд):

Для изменения уровня громкости встроенной сирены отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: 1234+87+ уровень громкости (0-7)+#.

## 2.9  Настройка продолжительности работы сирены:

Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства): Как показано на рисунке 5-4, Нажмите кнопку []→ Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт【4.Siren Setting】→ нажмите кнопку [] и выберите пункт【Siren on time】, введите желаемую продолжительность работы сирены в диапазоне от 0 (сирена выключена) до 20 минут. Для сохранения данных нажмите кнопку [].

Вариант 2 (посредством SMS команд):

Для изменения продолжительности работы сирены отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: 1234+53+ время работы в минутах(0-20)+#.

## 2.10  Настройка количества попыток дозвона для включения режима «монитор»:

Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства): Нажмите кнопку []→ Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт【5.Phon&SMS setting】→ нажмите кнопку [] и выберите пункт【Ring time】→ введите желаемое значение в диапазоне от 0 (функция выключена) до 20. Для сохранения данных нажмите кнопку [].

Вариант 2 (посредством SMS команд):

Для изменения количества попыток дозвона для включения режима «монитор» отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: 1234+18+ количество попыток (0-20)+#.

## 2.11  Проверка телефонной линии на предмет обрыва:

## Для установки уровня громкости внешней сирены, посредством клавиатуры на панели устройства, как показано на рисунке 5-4, Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт【5.Phon&SMS setting】нажмите кнопку [] и выберите пункт【Test line】. Для включения или выключения функции используйте кнопку [].

## 2.12  Функция «ответ по SMS»:

## При включении функции «ответ по SMS» устройство вышлет ответное SMS по окончанию процедуры настройки посредством SMS сообщений.

Как показано на рисунке 5-4, Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт【5.Phon&SMS setting】нажмите кнопку [] и выберите пункт【SMS reply】. Для включения или выключения функции «ответ по SMS» используйте кнопку [].

## 2.13  Звуковое подтверждение ввода команд с ПДУ:

Рисунок 5-4

При включении данной функции система будет подтверждать все команды с ПДУ звуковым сигналом.

Как показано на рисунке 5-4, Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт【6.sound setting】введите желаемый уровень громкости в диапазоне от 01 (тихо) до 99 (громко), для сохранения данных нажмите кнопку [].  Для включения или выключения функции «ответ по SMS» используйте кнопку [].

## 2.14  Постановка на охрану / снятие с охраны по расписанию:

## Вы можете установить 4 различных расписания для постановки на охрану / снятия с охраны.

Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства): Как показано на рисунке 5-4, нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт 【7.Timing Setting】 → выберите расписание (1-4) и нажмите кнопку [] → введите время постановки на охрану, время снятия с охраны и дни недели в диапазоне от 1 (пн.) до 7 (вск.). Для перемещения курсора используйте кнопки [] и [], для сохранения данных нажмите кнопку []. Для включения и выключения выбранного расписания выберите пункт ‘Timing on/off’ и используйте кнопку [].

Вариант 2 (посредством мобильного приложения): Выберите на второй странице интерфейса пункт «scheduled arm and disarm setting», введите время постановки на охрану, время снятия с охраны и выберите дни недели как показано на рисунке ниже. Для сохранения данных кликните «OK», для отправки данных на устройство кликните «».

→                             →

Вариант 3 (посредством SMS команд):

Для установки расписания постановки на охрану / снятия с охраны отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: 1234+57+ № расписания (1-4) + время постановки на охрану (4 цифры) + время снятия с охраны (4 цифры) + дни недели (1-7)+#.

## 2.15 Функция энергосбережения:

## При включении функции энергосбережения экран устройства будет автоматически выключен при отсутствии каких-либо команд пользователя.

## Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства): Как показано на рисунке 5-4, нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт 【9.LCD Save&Tamper】нажмите кнопку [] и выберите пункт 【Lcd Save】. Нажмите кнопку [] для включения / выключения функции энергосбережения, для сохранения параметров нажмите кнопку [].

Вариант 2 (посредством SMS команд):

## Для включения / выключения функции энергосбережения отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: 1234+84+[1/0] (1 включить, 0 выключить) +#.

## 2.16 Включение сигнала тревоги при обрыве линии:

Как показано на рисунке 5-4, нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт 【9.LCD Save&Tamper】 нажмите кнопку [] и выберите пункт【Tamper】→ Нажмите кнопку [] для включения / выключения функции, для сохранения параметров нажмите кнопку []. При включении функции, при обрыве линии будет незамедлительно включен сигнал тревоги.

## 2.17 Восстановление заводских настроек:

## При восстановлении заводских настроек будут удалены все введенные ранее данные. Все параметры системы вернуться к заводских значениям. Датчики и ПДУ останутся зарегистрированными в системе.

## Для восстановления заводских настроек посредством клавиатуры на панели устройства: Как показано на рисунке 5-4, нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт【0.Restore Factory】и нажмите кнопку []. Выберите пункт【1 Part Recover】и нажмите кнопку [].

## 2.18  Полный сброс системы:

## При полном сбросе системы будут удалены все введенные ранее данные, все настройки, датчики, ПДУ, а также пароли.

## Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства): Как показано на рисунке 5-4, нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → Выберите пункт【0.Restore Factory】нажмите кнопку [] и выберите пункт【2 Full Recover】. Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку [].

Вариант 2 (посредством SMS команд):

## Для полного сброса системы отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: 1234+9898+#.

## 3: Настройка работы датчиков:

## Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [], как показано на рисунке ниже:

Рисунок 5-6

### 3.1.  Включение / выключения сирены в режиме тревоги:

На клавиатуре, на панели устройства, как показано на рисунке 5-6, нажмите кнопку [] → используя кнопки [] и []выберите иконку [] → введите номер датчика (1-99) и нажмите кнопку [] → выберите пункт 【Siren】→ для включения / выключения сирены при срабатывании датчика используйте кнопку []. Для сохранения настроек нажмите кнопку [].

### 3.2  Выбор режима работы датчиков:

По умолчанию для датчиков установлены следующие режимы работы:

| Номер датчика | Режим работы по умолчанию |
| --- | --- |
| 01-59 | Стандартный режим |
| 60-79 | Режим «охрана, при наличии людей в помещении» |
| 80-89 | Интеллектуальный режим |
| 90 | Режим «помощь пожилым людям» |
| 91 | Режим «дверной замок» |
| 92 | Режим «Welcome» |
| 93-99 | Экстренный режим |

### Изменение режима работы датчика:

Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства): Как показано на рисунке 5-6, нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → введите номер датчика (1-99) и нажмите кнопку [] → выберите пункт【Types】→используйте кнопку [] для выбора режима работы датчика (1-8) и нажмите кнопку [] для сохранения параметров.

Вариант 2 (посредством мобильного приложения): Выберите на третьей странице интерфейса пункт «zones setting», введите номер датчика, выберите режим работы, выберите режим работы сирены (включено / выключено) и кликните иконку «Send», для отправки данных на устройство.

### →

Вариант 3 (посредством SMS команд):

### Для смены режима работы датчика и включения / выключения сирены, отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: 1234+60+ номер датчика (00-99) + режим работы датчика (1-8) + режим работы сирены (0/1) +#.

### 3.3  Установка телефонных номеров для звонка в случае срабатывания датчика:

Как показано на рисунке 5-6, нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → введите номер датчика (1-99) и нажмите кнопку [] → выберите пункт【Zone dial】→ выберите порядковый номер в списке абонентов и нажмите кнопку [] для подтверждения.

Примечание: Для датчика с режимом работы «помощь пожилым людям» предусмотрен отдельный список абонентов (см. п. 1.2.1 настоящей инструкции).

### 3.4  Выбор режима работы проводного датчика (NO /NC):

### Для дверных и конных датчиков можно выбрать два режима работы: NO (контур по умолчанию разомкнут) и NC (контур по умолчанию замкнут).

Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства): Как показано на рисунке 5-6, нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → введите номер проводного датчика (51-52) и нажмите кнопку [] → выберите пункт【Wired model】→ используйте кнопку [] для выбора режима: NO / NC → нажмите кнопку [] для подтверждения.

Вариант 2 (посредством SMS команд):

Для смены режима работы проводного датчика отправьте на устройство SMS сообщение с текстом:  1234+61+ номер проводного датчика (51-52)+(0/1)+#. («0» - режим работы NO, «1» - режим работы NC)

### 3.5  Настройка текста SMS уведомления в случае срабатывания датчика либо запроса пользователя:

### Вариант 1 (посредством мобильного приложения):

### Для настройки текста SMS уведомления в случае срабатывания датчика выберите пункт «alarm SMS message setting» → выберите номер датчика и введите текст сообщения, кликните иконку «Send», для отправки данных на устройство.

### Для выбора датчиков статус которых система сообщит по SMS запросу пользователя выберите пункт «query alarm SMS content» → выберите номер датчика, кликните иконку «Confirm», для отправки данных на устройство.

→

→

Вариант 2 (посредством SMS команд):

Для настройки текста SMS уведомления в случае срабатывания датчика, отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: [1234]+[80]+[номер датчика 01-99]+[текст сообщения] +[#]

Для выбора датчиков, статус которых система сообщит по SMS запросу пользователя, отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: [1234]+[81]+[номер датчика 01-99] +[#]

- Настройка работы системы по CID протоколу:

## 1. Установка и удаление телефонных номеров для отправки сообщений по CID протоколу.

## Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства):

## Рисунок 5-2

## 1.1 Добавление номера: Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → выберите пункт «CID number». Нажмите кнопку [] → выберите порядковый номер (1-2) и нажмите кнопку [], введите телефонный номер и нажмите кнопку [] для сохранения настроек. Для возврата в основное меню нажмите кнопку [].

Примечание: При подключении системы к телефонной линии через коммутатор, добавьте символ «*» перед телефонным номером.

## 1.2 Удаление телефонного номера из списка абонентов: Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → выберите пункт «CID number» и нажмите кнопку [] для удаления выбранного телефонного номера, для подтверждения операции нажмите кнопку []. Для возврата в основное меню нажмите кнопку [].

### Вариант 2 (посредством мобильного приложения):

Выберите на второй странице интерфейса пункт «Alarm center phone number setting», введите номера телефонов для отправки информации по CID протоколу → кликните иконку [] для отправки информации на устройство. Для удаления номера из списка абонентов кликните иконку [] напротив ненужного номера.

→

Вариант 3 (посредством SMS команд):

Для добавления телефонного номера для отправки сообщений по CID протоколу, отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: 1234+4+ порядковый номер (7-8)+номер телефона +#.

## Установка CID кода:

## Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства):

Рисунок 5-4

Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → выберите пункт 【8.CID setting】, нажмите кнопку [] и введите четырехзначный CID код в графу【User Coding】, для сохранения параметров нажмите кнопку [].

### Вариант 2 (посредством мобильного приложения):

## Выберите на третьей странице интерфейса пункт «CID number setting», введите четырехзначный CID код, кликните иконку «Send».

## →

Вариант 3 (посредством SMS команд):

## Для установки CID кода, отправьте на устройство SMS сообщение с текстом:                                                                [1234]+[92]+[CID код, 4 цифры] +[#].

## 3. Set the Signal Accuracy for CID

## Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства):

Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → выберите пункт 【8.CID setting】, нажмите кнопку [] и введите значение в диапазоне от 0 до 9 в графу【CID Accuracy】, для сохранения параметров нажмите кнопку [].

Вариант 2 (посредством SMS команд):

Для установки CID кода, отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: [1234]+[83]+[Accuracy level 0-9] +[#].

Значение параметра по умолчанию «4».

## 4. Функция отправка уведомлений по CID протоколу на пульт охраны»:

## Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства):

Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → выберите пункт 【8.CID setting】. Выберите пункт 【Arm&Disarm】 и нажмите кнопку [] для смены параметров: 【No sent】(без уведомления) /【Arm】 (уведомление о постановке на охрану) /【Disarm】(уведомление о снятии с охраны) / 【All】 (уведомление о постановке на охрану и снятии с охраны), для сохранения параметров нажмите кнопку [].

Вариант 2 (посредством SMS команд):

Для настройки отправки уведомлений по CID протоколу, отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: [1234]+[91]+[0-3] +[#].

Значения для параметра [0-3]:  «0» (без уведомления),  «1» (уведомление о постановке на охрану), «2» (уведомление о снятии с охраны), «3» (уведомление о постановке на охрану и снятии с охраны).

5. Установка расписания для самодиагностики системы:

## Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства):

Установка времени проведения самодиагностики системы: Нажмите кнопку []→ Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → выберите пункт 【8.CID setting】, нажмите кнопку [] и введите время проведения самодиагностики системы (4 цифры) в графу 【Test Time (4 digits)】. Для сохранения параметров нажмите кнопку [].

## Установка дней недели для проведения самодиагностики системы: Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → выберите пункт 【8.CID setting】, нажмите кнопку [] и введите дни недели по которым необходимо проводить самодиагностику системы (в диапазоне от 1 (пн.) до 7 (вск.)) в графу【Test Week】. Для сохранения параметров нажмите кнопку [].

Вариант 2 (посредством SMS команд):

Для установки расписания для самодиагностики системы, отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: [1234]+[94]+ [время начала самодиагностики, 4 цифры] + [дни недели (1~7)] +[#].

### 6. Установка кодов события для датчиков в целях передачи информации на пульт охраны по CID протоколу:

## Вариант 1 (посредством клавиатуры на панели устройства):

### Рисунок 5-7

Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → введите номер датчика (1-99) и нажмите кнопку [] → введите код события для датчика в графу【 CID event codes】. Для сохранения параметров нажмите кнопку [].

Вы можете выбрать один из кодов ниже:

100 медицинская помощь, 110 пожар, 121 ограбление, 122 ограбление – бесшумная тревога, 130 взлом, 131 взлом внешнего оборудования, 151 утечка газа.

### Вариант 2 (посредством мобильного приложения):

## Выберите на третьей странице интерфейса пункт «Zones feature code setting», выберите датчик, выберите код события и кликните иконку «Send» для отправки информации на устройство.

### →

Вариант 3 (посредством SMS команд):

## Для установки кода события для датчика, отправьте на устройство SMS сообщение с текстом: [1234]+[64]+ [номер датчика 01-99] +[CID код события] +[#].

- Запросы состояния системы.

1. Система сохраняет информацию о 72х последних событиях постановки на охрану и снятия с охраны и 102х последних событиях включения сигнала тревоги с указанием времени и сработавших датчиков.

Рисунок 5-8

Нажмите кнопку [] → Используя кнопки [] и [] выберите иконку [] → нажмите кнопку [] и выберите пункт «History list» → выберите пункт «alarm list» (журнал включения сигнала тревоги) или пункт «Arm/Disarm List» (журнал постановки на охрану и снятия с охраны).

2. Варианты SMS запросов состояния системы:

### Запрос основных параметров системы: [1234]+[11] +[#];

### Запрос статуса системы (охрана / снято с охраны): [1234]+[20] +[#];

### Запрос установленного количества попыток дозвона и функции уведомления об обрыве линии: [1234]+[13] +[#];

### Запрос установленных номеров для звонка в случае сигнала тревоги: [1234]+[30] +[порядковый номер 01-06] + [#];

### Запрос установленных номеров для звонка в случае необходимости помощи пожилым людям: [1234]+[30] +[порядковый номер 07-09] + [#];

### Запрос установленных номеров для отправки SMS сообщений: [1234]+[40] +[порядковый номер 01-06] + [#];

### Запрос установленных номеров для отправки сообщений на пульт охраны по CID протоколу: [1234]+[40] +[порядковый номер 07-08] + [#];

### Запрос текущей даты и времени: [1234]+[56]+[#];

### Запрос установленных расписаний постановки на охрану и снятия с охраны: [1234]+[57]+[№ расписания 01-04]+[#];

### Запрос режима работы датчика: [1234]+[60]+[номер датчика 01-99]+[#];

### Запрос режима работы проводных датчиков: [1234]+ [61]+[номер датчика 51-52]+[#].

- Параметры системы по умолчанию, технические параметры.

## 1. Параметры системы по умолчанию:

| Системный пароль | 1234 | SMS сообщения | Включено |
| --- | --- | --- | --- |
| Удаленное управление | Включено | Количество попыток дозвона до абонента | 8 |
| Продолжительность работы сирены | 1 минута | Звуковое подтверждение команд с ПДУ | Включено |
| Время задержки постановки на охрану | 0 сек. | Время задержки срабатывания сигнала тревоги | 0 сек. |
| Мониторинг обрыва телефонной линии | Выключено | Датчики 1-99 | Сирена включена |
| Проводные датчики 51-52 | Выключены | Датчики 1-99, текст SMS сообщения | «Zone alarm» |

## 2. Технические характеристики:

| Входное напряжение: | DC9В-12В |
| --- | --- |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | ＜25mA. |
| Энергопотребление в режиме тревоги: | ＜450mA. |
| Частота, используемая беспроводными датчиками: | 315/433MГЦ |
| GSM частоты： | GSM850/900/1800/1900MГЦ |
| Резервный источник питания： | Литиевый аккумулятор, 7.2В |
| Громкость сирены： | 110 ДБ |

Сигнализация совместима с PT2262, PT2240, EV1527. Используя шифрование PT2262, рекомендуется сопротивление 1.5M-4.7M, при использовании датчика с шифрованием EV1527, сопротивление 150K-470K.

- Установка датчиков.

# 7.1 Установка дверных и оконных датчиков:

Датчик     Магнит

- Очистите поверхность, на которую Вы собираетесь установить дверной датчик. Прикрепите дверной датчик к двери при помощи двухстороннего скотча или шурупов.

- Каждый дверной датчик состоит из датчика и магнита. Датчик следует установить в дверном проеме, а магнит непосредственно на дверь.

- Датчик и магнит должны находиться на одном уровне, расстояние между ними не должно превышать 1 см.

- Перед установкой датчика, попробуйте инициировать его срабатывание при помощи магнита. Датчик следует направить к магниту стороной, на которой находиться светодиодный излучатель, в противном случае он не будет работать.

- После установки датчика протестируйте его. Откройте дверь, убедитесь, что индикатор на дверном датчике загорелся на 1 секунду.  При снижении уровня заряда батарейки датчика, индикатор будет гореть постоянно.

- Вы также можете использовать шурупы для крепления датчиков.

  - Установка пассивных инфракрасных (ПИР) датчиков движения:

Важно:

- Перед использованием, убедитесь, что переключатель питания на датчике в положении ON.

- Датчика движения следует устанавливать на высоте около 2.2 метров от пола.

- Для максимального покрытия датчик следует устанавливать по направлению к охраняемой зоне.

- Датчик следует устанавливать перпендикулярно к наиболее вероятному направлению  движения людей.

Установка:

- При помощи шурупов закрепить на стене кронштейн.

- Подсоедините коннектор к корпусу датчика.

- Вставьте шарнир коннектора в крепление на кронштейне.

- Отрегулируйте положение датчика.

Особенности работы ПИР датчиков:

- Следите затем, что бы в области работы датчика не было преград.

- Не устанавливайте 2 и более инфракрасных датчика в одном месте, так как они будут создавать помехи друг для друга.

- Не устанавливайте датчик движения по направлению к окну, кондиционеру, обогревателю и любым другим предметам, способным повлиять на температуру вблизи себя, так как это может привести к ложным сигналам тревоги.

- Большинству инфракрасных датчиков требуется около 5 минут в рабочем помещении, (для нагрева до температуры комнаты) перед началом работы.

- Датчик предназначен только для использования в помещении.

- При обнаружении нарушителя, датчику требуется несколько секунд для исключения ложной тревоги, после чего датчик передает сигнал на основной устройство охранной системы.

- Возможные проблемы и их решение.

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не удается осуществить постановку на охрану. | Не отправили команду на постановку. Не работает тел. Устройства. Устройство неправильно установлено, слишком большое расстояние. ПДУ не добавлен в систему. | Повторите постановку на охрану. Сбросьте настройки в соответствии с инструкцией. Проверьте установку системы. Добавьте систему ПДУ. |
| Не удается управлять системой с телефона. | Введен неверный пароль. | Введите верный пароль, если Вы его не помните, восстановите пароль по умолчанию. |
| В режиме тревоги система не включает голосовое сообщение. | Не записано голосовое сообщение. | Запишите голосовое сообщение. |
| Не работает ПДУ. | ПДУ не зарегистрирован в системе. В ПДУ разрядилась батарея. Плохой контакт между батареей и ПДУ. ПДУ не подходит к вашему устройству. | Перерегистрируйте ПДУ. Замените элемент питания в ПДУ, на батарею соответствующего типа. Почистите контакты батареи. Свяжитесь с местным дилером для замены ПДУ. |
| Не работает ПИР датчик движения. | В датчике разрядилась батарея. | Замените элемент питания в датчике, на батарею соответствующего типа. |
| Не работает ИК излучатель. | Питание выключено. Короткое замыкание. Излучатель установлен некорректно. | Включите питание. Подключите кабель заново. Отрегулируйте излучатель. |
| Сирена не работает. | 1. Повреждение / короткое замыкание разъема сирены или кабеля. 2. Короткое замыкание в разъеме подключения на устройстве. 3. Сирена выключена. | 1. Отремонтируйте или замените разъем сирены или кабель. 2. Смените разъем подключения на устройстве. 3. Включите сирену. |
| Датчики работают только вблизи основного устройства. | Рядом стоящий датчик создает помехи. Не работает ресивер основного блока устройства. Нарушено энергоснабжение основного устройства. | Найдите и устраните источники помех. Свяжитесь с местным дилером для проверки основного блока устройства. Убедитесь, что кабель питания надежно подсоединен к устройству. |
| После включения питания, устройство перешло в режим тревоги и не выключается. | 1. Не подключена телефонная линия. 2. Включен режим проверки телефонной линии anti-tamper function activated | 1. Подключите телефонную линию. 2. Выключите режим проверки телефонной линии. |

www.sititek.ru

# Text boxes

Дверные датчики

(проводное подключение)

Основной блок устройства, вид сзади.

Переменный ток 220 В

Сирена

Телефонная линия

Телефон

Переключатель питание

Питание

Нажмите кнопку【menu】

Нажмите кнопку【2】

Нажмите кнопку【1】

Нажмите кнопку【menu】

Нажмите кнопку【4】

Нажмите кнопку【menu】

Нажмите кнопку【3】

Нажмите кнопку【menu】

Нажмите кнопку【6】

Нажмите кнопку【menu】

Кликните ‘Confirm’ для сохранения.

.

Кликните ‘Send’ для обновления даты и времени.

Нажмите кнопку【3】

Нажмите кнопку【menu】

Нажмите кнопку【5】

Нажмите кнопку【menu】

Нажмите кнопку【1】

Нажмите кнопку【menu】

Нажмите кнопку【3】

Нажмите кнопку【menu】

Нажмите кнопку【5】

Нажмите кнопку【menu】

Нажмите кнопку【7】

Нажмите кнопку【menu】